附件1

2016年9月份安全隐患排查整治情况一览表

单位（盖章）：                                                     2016年1月25日—9月30日

| 序 号 | 隐患类别 | 隐患 等级 | 隐患地点 | 隐患名称及现状 | 责任 (管理) 单位 | 整治责 任人 | 隐患挂 号时间 | 限期整 治时间 | 整治情况 | 是否录入安全隐患信息系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违章建筑 | 重大 | 红线范围内 | 日新公司临时员工生活基地 | 公园管理中心 围岭公园 （监管单位） | 梅 村 （刘世敏） | 2003 | 2016.12 | 征地未完成，公园每天加强巡查。已报相关主管、执法单位，暂未彻底整治。 | 否 |
| 2 | 违章建筑 | 重大 | 红线范围内 | 罗湖环卫汽车修配厂 | 公园管理中心 围岭公园 （监管单位） | 梅 村 （刘世敏） | 2003 | 2016.12 | 征地未完成，公园每天加强巡查。已报相关主管、执法单位，暂未彻底整治。 | 否 |
| 3 | 违章建筑 | 重大 | 红线范围内 | 东兴公司宿舍 | 公园管理中心 围岭公园 （监管单位） | 梅 村 （刘世敏） | 2003 | 2016.12 | 征地未完成，公园每天加强巡查。已报相关主管、执法单位，暂未彻底整治。 | 否 |
| 4 | 违章建筑 | 一般 | 红线范围内 | 金稻田路1111号美景苑副楼103房产 | 公园管理中心 围岭公园 （监管单位） | 梅 村 （刘世敏） | 2003 | 2016.12 | 征地未完成，公园每天加强巡查。已报相关主管、执法单位，暂未彻底整治。 | 否 |
| 5 | 乱搭建筑 | 重大 | 福田区街道梅坳八路西行尽头第四看守所路边 | 梅林后山乱搭建寺庙香火和烟雾缭绕，存在严重消防安全隐患。 | 公园管理中心 梅林山公园 | 梅 村 （彭永东） | 2013.1213 | 2016.9 | 在接下来的2个月内，通过看守所的围网管理，阻隔游人的进入，进而与辖区相关部门采取清拆，达到彻底解决这一安全隐患的目标。 | 是 |
| 6 | 违章建筑 | 一般 | 梅林山公园北区长源村、上沙墓园，福田区城管局后山自建房。 | 属砖混结构用房，主要用途为果农看管荔枝林及储存农肥使用，属历史遗留建筑。 | 公园管理中心 梅林山公园 | 梅 村 (彭永东) |  | 因土地暂未移交，未完成征地赔偿，正在协调中。 | 坚持每天巡逻检查，林区内严禁生火做饭，并设立边坡警示标志，做好护林防火各项工作。 | 是 |
| 7 | 危险边坡 | 一般 | 聚福山西侧 | 福塔西侧边坡石块滑落 | 公园管理中心 园博园 | 梅 村 （叶根生） |  | 2016.12 | 正在施工整治 | 是 |
| 8 | 配电房设备老旧 |  | 儿童公园配电房 | 配电房低压设备残旧，在电力使用上存在安全隐患须整改 | 公园管理中心 儿童公园 | 梅 村 （叶常镜） | 2012 3.30 |  | 已完成招标工作，中标单位一直没有进行整改，本月已多次催促中标单位进行整改。中标单位已来我园就此事进行协商，准备找中心相关部门协商此事。 | 否 |
| 9 | 山体滑坡 | 中 | 健身广场东侧边坡 | 山体滑坡 | 公园管理中心 皇岗公园 | 梅 村 （邓琼玲） | 2012 | 2017.12 | 局部喷砼临时支护，已向区发改局报项目总概算审批。 | 是 |
| 10 | 危险边坡 |  | 翠竹公园东大门近叠翠居处 | 翠竹公园东大门近叠翠居处边坡治理工程 | 公园管理中心 翠竹公园 | 梅 村 （陈永宏） |  | 2017.12 | 树立警示牌 正在申请资金整改。 已完成项目建议书的编制 | 否 |
| 11 | 危险边坡 | 中 | 南山公园别墅登山口路段 | 南山公园登山道边坡 | 公园管理中心 南山公园 | 梅 村 （杨标明） |  | 正在申请资金整改 | 已完成勘察、设计，正在申请资金整治 | 否 |
| 12 | 危险边坡 | 中 | 南山公园北盘山道 | 南山公园盘山道边坡 | 公园管理中心 南山公园 | 梅 村 （杨标明） |  | 正在申请资金整改 | 已完成勘察、设计，正在申请资金整治 | 否 |
| 13 | 危险边坡 | 一般 | 二线关 | 二线关危险边坡（1处），存在滑坡可能 | 公园管理中心 塘朗山公园 | 梅 村 （马锦标） |  | 资金到位，立即开展整治 | 未立项，待整治 | 否 |
| 14 | 危险边坡 | 一般 | 杨梅坑至鹿咀山庄公路鹿咀码头段南侧 | 存在落石等不良地质现象 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2015．8 | 2016． 12．31 | 第一，加快边坡治理项目工程进度。杨梅坑至鹿咀山庄公路南侧边坡治理项目已列入《深圳市2013年地质灾害和危险边坡防治方案》，目前已完成预算编制，并已将该项目报市采购中心，计划在9月完成公开采购。 第二，做好临时安全防护措施。为确保边坡工程施工前游客安全，管理处已完成临时安全防护措施项目施工。第三，加强值班巡查，做好游客安全服务。我单位增派值班巡逻人员，每日现场检查危险边坡及周边情况，如遇突发事件及时汇报管理处，并向过往游客做好安全宣传，避免出现意外事故。 | 是 |
| 15 | 危险边坡 | 一般 | 杨梅坑至鹿咀山庄公路鹿咀码头段南侧边坡以西25米处 | 轻微滑坡 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．4 | 根据工程进度 | 第一，设置隔离警示带和安全警示牌，提示过往游客注意绕行。 第二，鹿嘴管理站每日安排人员两次巡逻，书面及影像记录边坡情况。 第三，已将序号15-18的危险边坡隐患报市安委办，申请边坡治理经费。 | 是 |
| 16 | 危险边坡 | 一般 | 杨梅坑至鹿咀山庄公路鹿咀码头段南侧边坡以西100米处 | 轻微滑坡 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．4 | 根据工程进度 |  | 是 |
| 17 | 危险边坡 | 一般 | 杨梅坑至鹿咀山庄公路海崖台以西约120米处 | 轻微滑坡 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．6 | 根据工程进度 |  | 是 |
| 18 | 危险边坡 | 一般 | 杨梅坑至鹿咀山庄公路海崖台以西约200米处 | 轻微滑坡 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．6 | 根据工程进度 |  | 是 |
| 19 | 消防隐患 | 一般 | 博物馆设备间 | 使用木板门墙，门向内开，使用喷淋装置，室内有单层绝缘线，无地线。 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．8 | 2016． 12．31 | 第一，请专业部门出具门墙防火等级报告，根据报告是否符合消防规定，决定更换现有门墙； 第二，改变防火门方向； 第三，增加移动式CO2灭火器； 第四，排除设备间内电气线路隐患。 | 是 |
| 20 | 消防隐患 | 一般 | 博物馆一楼展厅 | 博物馆有一安全出口为卷闸门。 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．8 | 2016．930 | 此卷闸门为疏散卷闸门，不是防火卷闸门，在失电状态时抱死转动机构，闸门不会坠落。 | 是 |
| 21 | 消防隐患 | 一般 | 3#风柜机房 | 电源柜缺少漏电保护装置，柜门无安全警示标识，挡鼠板（高300mm）过低，无应急照明。 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．8 | 2016.9.30 | 第一，安装漏电保护装置，在柜门设置安全警示标识，加装应急照明设施； 第二，更换为符合标准的挡鼠板（高400mm-600mm）。 | 是 |
| 22 | 消防隐患 | 一般 | 柴油发电机房 | 无应急照明，油箱房灯不防爆。 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．8 | 2016.9.30 | 普通照明灯更换为防爆灯，加装应急照明设施。 | 是 |
| 23 | 消防隐患 | 一般 | 空调主机房 | 登高梯（高2m以上），无防护栏，冷冻水管法兰连接杆生锈。 | 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 | 曹世奎 | 2016．8 | 2016.12.31 | 第一，在使用登高梯时，作业人员佩戴安全绳； 第二，加装笼式防护栏； 第三，对锈蚀设备进行除锈，并加装保温层。 | 是 |
| 24 | 边坡塌方 | 重大 | 深盐快速干道夹门山通道土方 | 深盐快速干道夹门山通道土方泥石流地质灾害治理工程的临时应急工程已完成；永久治理工程已报市规土委备案，委托招标代理，并进入施工招标程 序 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 王定跃 | 2012.7. | 2017.6.30 | 已下达整治资金690万元，工程已进入招标程序。 | 是 |
| 25 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 盐田区梧桐山大道 | 盐田区梧桐山大道100基灯杆基础螺杆送岁（严重），需要更换或拆除。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．6 | 2016.1231 | 9月13日招标 | 否 |
| 26 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 罗湖区人民南路 | 罗湖区人民南路灯臂锈蚀锈蚀严重，顶盖板松脱腐烂，导致灯具内长期积水，容易造成线路短路或漏电现象，再加灯臂锈蚀受力有安全隐患，需要按标准路 灯进行改造。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．7 | 2016.12.31 | 8月31日招标 | 否 |
| 27 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 爱国路、人民南路、雅园立交、笋岗立交等 | 更换及拆除11台箱变，残旧老化，个别箱存在漏油现象，更新2台；另9台已停用多年，个别箱体锈蚀，变 压器坏 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．7 | 2016.12.31 | 未完成 | 否 |
| 28 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 福田区石厦北二街和七街 | 福田区石厦北二街和七街32基灯杆地面以下部分锈蚀穿孔，抗风能力降低，存在倒杆险。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．6 | 2016.1231 | 未完成 | 否 |
| 29 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 福田区梅亭路 | 福田区梅亭23基10米灯杆锈蚀穿孔，存在倒杆风险。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．6 | 2016．12．31 | 未完成 | 否 |
| 30 | 消防安全隐患 | 重大 | 城管大厦西座 | 福田区城管大楼西座二楼厨房排烟系统锈蚀穿孔、脱落，存在火灾隐患，需要更换烟道。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．615 | 2016． 12．31 | 未完成 | 否 |
| 31 | 道路照明设施安全隐患 | 重大 | 罗湖、蛇口、赤湾片区 | 罗湖、蛇口、赤湾片区部分低压电缆老化，存在漏电隐患，影响路灯安全运行，需要更换改造。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016．8．10 | 待定 | 已申请市安全经费，待批复后可进行招标 | 否 |
| 32 | 坍塌隐患 |  | 苏铁迁地保存中心 | 玻璃温室钢骨架锈蚀，有坍塌危险。 | 仙湖植物园管理处 | 张国宏 | 2016．5 |  | 现正整治中。 | 是 |
| 33 | 火灾或爆炸消防 |  | 仙湖植物园立体车库 | 立体车库消防安全,存在卷帘门未按时检测,使用中有异常响动等问题。 | 仙湖植物园管理处 | 张国宏 | 2016．6 |  | 现正联系公司评估整治。 | 是 |
| 34 | 危险建筑 | 重大 | 厂区内 | 原垃圾发电厂烟气处理系统及直立式排烟烟囱金属结构铁架等已严重腐蚀，现场儲气瓶9个已报废，压力表全部失灵。现该系统已停止使用4年，存在较大安全隐患。 | 综合处理厂 | 林文锋 | 2016.9 | 2017.1231 | 建议对烟气处理系统拆除并报废。全面做好安全防护措施，设备周边应设置警示标识，设置围档，禁止闲人进入该围档区域。 | 无 |