附件2

市城管局安全隐患整治完毕（消号）一览表

# 2016年 9月 1日——9月30日

# 编制单位：市城管局安监办                                                      制表时间：  2016 年9月30 日

| 序 号 | 消号 | 隐患类别 | 隐患地点 | 存在的隐患具体情况 | 整改责任 单位 | 整改责任人 | 限期整改时间 | 整改措施及治理资金 | 应急 预案 | 整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滑坡 | 梧桐山北路沿路 | 3处大滑坡（约5000平方），50处小滑坡崩塌10000平米 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 王定跃 | 2016.7 | 整改措施已落实，资金1376万元已下达 | 有 | 已完成整治 |
| 2 |  | 场所安全 | 树枝粉碎场 | 排洪沟及地陷 | 绿化处 | 马汉 | 2016.4 |  | 无 | 已完成整治 |
| 3 |  | 消防安全 | 绿化处办公楼 | 消防水泵漏水、走压 | 绿化处 | 马汉 | 2016.6 |  | 无 | 已完成整治 |
| 4 |  | 场所安全 | 红岗花园12栋 | 红岗花园12栋职工宿舍外墙石米脱落，墙体出现裂缝 | 绿化处 | 马汉 | 2016.6 |  |  | 已完成整治 |
| 5 |  | 消防安全 | 绿化处办公楼 | 办公楼6楼楼梯间缺少应急照明灯及疏散标志 | 绿化处 | 马汉 | 2016.6.7 |  | 是 | 已完成整治 |
| 6 |  | 消防安全 | 绿化处办公楼 | 消防栓接合器阀门漏水 | 绿化处 | 马汉 | 2016.6.7 |  | 是 | 已完成整治 |
| 7 |  | 场所安全 | 树枝粉碎场 | 出入口大门缺少监控探头 | 树枝粉碎场 | 马汉 | 2016.7.19 |  |  | 已完成整治 |
| 8 |  | 道路照明设施安全隐患 | 罗湖区东环高架 | 罗湖区东环高架52基路灯基础螺栓腐蚀严重，存在倒杆风险 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016/5/5 | 2016/12/31 | 有 | 已完成 |
| 9 |  | 道路照明设施安全隐患 | 南山区荔林路 | 南山区荔林路8基灯杆底座锈蚀，需要加固处理。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016/7/10 | 2016/12/31 | 有 | 已完成 |
| 10 |  | 三防安全隐患 | 城管大厦西座 | 福田区城管大楼西座大堂入口上方雨棚支架锈蚀严重，存在掉落风险，需要重新装设。 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016/5/20 | 2016/7/30 | 有 | 已完成 |
| 11 |  | 设施安全隐患 | 前海路、滨河路 | 路灯杆太阳能板、风机紧固件锈蚀松脱 | 灯光中心 | 黄亚 | 2016/8/1 | 2016/8/31 | 有 | 已完成 |
| 12 |  | 消防安全 | 环岛消防路 | 8月台风雨造成唯一的一条环岛消防路，树枝倒坠，阴挡人行车辆。 | 内伶仃岛站 | 陈里娥 | 2016.8.2 | 成立应急队用油锯断枝藤蔓就近处理，确保消防畅通 | 有 | 已整改完成 |
| 说明： |