## 封-1工程量清单
仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程
工程
工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2024年7月19日 | 复 核 时 间：

## 表01总说明
总 说 明
工程名称：仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 | 第1页 共1页

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.型号:Pe=16kW 3.附件:含图示所有元器件及箱体 4.安装方式:距地1.5m暗装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.型号:Pe=25kW 3.附件:含图示所有元器件及箱体 4.安装方式:距地1.5m暗装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 台 | 2
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv以内 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 30
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv以内 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 60
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.规格:截面10mm2以下 3.材质、类型:户内干包式铜芯 4.电压等级(kV):1kv以内 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:户内干包式铜芯 4.电压等级(kV):1kv以内 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 4
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 733.03
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 201.84
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 30
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 60
11 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:50*50*1.2mm厚度 3.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 73.58
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 776.01
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:插座配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 2584.21
本页小计
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:应急照明配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 605.51
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 73
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 162
17 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:延时感应开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:天花安装 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 24
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极暗装开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 1
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双极暗装开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 3
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三极暗装开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 4
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二,三极插座(安全型) 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地0.35m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 108
本页小计
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二,三极除湿机插座(安全型) 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地0.35m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 3
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关壁挂空调插座(安全型) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:底边距地2.4m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 19
24 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吊装灯盘A01 2.型号:SMD,LED/48W,4000K,Ra≥90 3.规格:300*1200 4.安装方式:吊线安装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 5
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式灯盘A02 2.型号:SMD,LED/48W,4000K,Ra≥90 3.规格:300*1200 4.安装方式:集成吊顶安装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 20
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯盘A03 2.规格:SMD,LED/18W,4000K,Ra≥90 3.参考尺寸:φ250mm 4.安装方式:吸顶安装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 24
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:射灯A04 2.规格:COB,LED/7W,4000K,36° 3.开孔尺寸:φ75mm 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 24
本页小计
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:2.5W/LED,450lm,>90miN 3.安装形式:吊装/底边距地0.5m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 12
29 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.规格:2x3W,>90miN 3.安装形式:壁装/底边距地2.5m 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 套 | 12
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 2.含构件刷油喷漆 3.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | kg | 35.51
31 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 246.43
32 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 11.9
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 系统 | 1
分部小计
弱电工程
34 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 50.01
本页小计
35 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 378.91
36 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP.CAT6 3.敷设方式:暗埋管内敷设 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 470.4
37 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:HYV-4X0.5 3.敷设方式:暗埋管内敷设 4.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | m | 470.4
38 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话信号插座 2.安装方式:底边距地0.35m 3.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 28
39 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:宽频网络插座 2.安装方式:底边距地0.35m 3.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 个 | 34
40 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 点 | 62
分部小计
本页小计
合 计

## 表08B分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于消耗量清单计价)
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中 材料设备 暂估合价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 2
3 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 30
4 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 60
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 4
7 | 030411001001 | 配管 | m | 733.03
8 | 030411001002 | 配管 | m | 201.84
9 | 030411001003 | 配管 | m | 30
10 | 030411001004 | 配管 | m | 60
11 | 030411002001 | 线槽 | m | 73.58
12 | 030411004001 | 配线 | m | 776.01
13 | 030411004002 | 配线 | m | 2584.21
14 | 030411004003 | 配线 | m | 605.51
15 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 73
16 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 162
17 | 030404034004 | 照明开关 | 个 | 24
18 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 1
19 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 3
20 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 4
21 | 030404035001 | 插座 | 个 | 108
22 | 030404035002 | 插座 | 个 | 3
23 | 030404035003 | 插座 | 个 | 19
24 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 5
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 套 | 20
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 24
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 24
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 12
29 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 | 12
30 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 35.51
31 | 030413002001 | 凿(压)槽 | m | 246.43
32 | 030413002002 | 凿(压)槽 | m | 11.9
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
分部小计
弱电工程
34 | 030411001005 | 配管 | m | 50.01
35 | 030411001006 | 配管 | m | 378.91
36 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 470.4
37 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 470.4
38 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 个 | 28
39 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 34
40 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 点 | 62
分部小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:安装工程脚手架搭拆 2.其他:未尽事项详见设计图纸,满足相关技术规范要求 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差(元) | 合价(元)
本页小计
合 计
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2计日工表
计日工表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

## 表11-3发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期-安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计