附件

深圳市标准化指导性技术文件

《生活垃圾分类设施设备配置标准》

修订（征求意见稿）编制说明

《生活垃圾分类设施设备配置标准》编制组

2019年9月

目    录

1	项目背景	1

1.1	任务来源	1

1.2	工作过程	2

2	标准修订的必要性分析	2

3	修订的原则与主要内容	3

3.1	修订原则	3

3.2	修订主要内容	4

4	标准主要技术内容	4

4.1	适用范围	4

4.2	标准性引用文件	4

4.3	术语和定义	5

4.4	生活垃圾分类投放点和分类暂存点	6

4.4.1	一般规定	6

4.4.2	住宅区	7

4.4.3	机关企事业单位	9

4.4.4	公共场所	10

4.4.5	生活垃圾分类转运站和分类处理设施	11

4.4.6	分类收运车辆	13

4.4.7	实施与监督	13

5	主要效益	14

5.1	环境效益	14

5.2	社会效益	14

6	实施建议	14

7	参考文献	14

《生活垃圾分类设施设备配置标准》编制说明

# 项目背景

## 任务来源

自习近平总书记在2016年12月发表“普遍推行垃圾分类制度，关系13亿多人生活环境改善，关系垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理”的讲话以来，国内生活垃圾分类工作加速推进。2017年3月18日，国务院同意了国家发展改革委和住房城乡建设部出台的《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）确定北京、天津、上海等46个重点城市先行实施生活垃圾分类，提出“到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。”随后，2017年12月20日，《住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2017〕253号）要求“2020年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。2035年前，46个重点城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际先进水平。”

2018年11月6日，习近平总书记在上海虹口区调研时谈到“垃圾分类工作就是新时尚”。紧接着，2019年2月21日，住房和城乡建设部在上海召开全国城市生活垃圾分类工作现场会，会议要求生活垃圾分类的时间节点提前，“2019年起，全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作；2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统；2025年底，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。”

2019年6月3日，习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示，他指出，推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。要加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去。要开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。指出，推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。要加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去。要开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。

自2015年颁布施行《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》以来，深圳市逐步探索建立生活垃圾分类的“深圳模式”。深圳市标准化技术指导性技术文件《生活垃圾分类设施设备配置标准》（SZDB/Z 152-2015）对于指导分类设施设备建设、分类分层推进生活垃圾分类开展，起到了重要作用。但SZDB/Z 152-2015出台于深圳市生活垃圾分类做法成熟以前，思路已经滞后，随着地方性法规《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》即将出台，SZDB/Z 152-2015已不适合继续指导生活垃圾分类设施设备配置。为此，针对深圳市生活垃圾分类政策法规与标准体系逐步完善的实际情况，对《生活垃圾分类设施设备配置标准》进行修订，完善生活垃圾分类收集设施设备配置的有关要求，强化分类投放点、分类暂存点、分类转运站与分类收运车辆等的协同，补充评价要求，为稳步推进生活垃圾强制分类战略、提高全市生活垃圾分类成效提供标准支撑。

## 工作过程

本项目自2019年3月13日启动，4月对深圳市垃圾分类投放点、收集端、转运和处理端等垃圾分类的全流程进行了实地调研，5-6月对国内典型城市垃圾分类投放点、收集端和处理端进行了实地调研，6月30日提交《2019年生活垃圾分类管理标准制度修订项目调研报告》，7月提交初稿，8-9月间对初稿进行多次修订，9月27日提交征求意见稿。计划XX月X日召开征求意见稿专家评审会，根据专家意见建议进一步修改完善后形成送审稿。

（1）收集整理近年来相关标准规范的变动情况。编制组收集整理了2015年以来，相关国家、行业标准规范的变动情况，还收集整理了上海、广州、成都、重庆和广西等地区所颁布的相关地方标准，作为本标准修订的依据和参考文件。

（2）收集深圳市垃圾分类试点小区生活垃圾分类投放管理人的意见建议。编制组重点收集了深圳市垃圾分类试点小区生活垃圾分类投放管理人关于小区生活垃圾分类投放点分类设施配置的相关意见。

（3）对国内典型城市垃圾分类试点小区、学校、处理设施等进行现场考察与调研。为了更好地开展规范修订，编制组调研了典型城市典型垃圾分类试点，考察了垃圾分类投放点、收集端、转运和处理端等垃圾分类的全流程进行了实地调研，掌握了部分典型垃圾分类试点的管理和运行情况。

在上述工作基础上，编制组根据深圳标准化指导性技术文件的制订要求，确定了本标准的适用范围、各类设施配置的要求等内容，起草规范文本和编制说明。

# 标准修订的必要性分析

（一）紧跟深圳建成中国特色社会主义先行示范区的需要。

2018年8月18日，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布，《意见》指出深圳要率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范，完善生态文明制度，实行最严格的生态环境保护制度。作为生态文明制度中的重要部分，垃圾分类不仅是一项重要的民生问题，也是一种新时尚。在党中央和国家领导的重视下，全国各地的垃圾分类工作正如火如荼地开展着。同时，随着垃圾分类工作逐步取得成效，分类考核的指标也将越来越多，要求也越来越严格。在这种形势下，深圳市已经发布了《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》（征求意见稿），按照按照源头减量、分类投放、分类收集、分类运输和分类处理进行全流程立法。为了给条例的实施提供有力抓手，《生活垃圾分类设施设备配置标准》等相关配套标准也亟需进行修订。

（二）加快推进源头分类和减量，破解“垃圾围城”危机的需要。

目前，我市生活垃圾产生量约20000吨/日，现有6座焚烧发电厂和3座卫生填埋场,总设计处理能力共14565吨/日，但龙岗红花岭应急填埋场邻避矛盾突出，平湖垃圾焚烧厂一二期设备老旧，亟需封闭整治。垃圾处理设施长期处于超负荷运行状态，即使东部、南山和宝安三大新建垃圾焚烧厂投产，未来依然不能满足持续增长的垃圾处理需求，而新建焚烧、填埋处理设施举步维艰，总体上来看，深圳市生活垃圾处理处置能力不足的问题仍将在较长时间内存在。因此，很有必要对深圳市的生活垃圾进行源头减量、垃圾分类。

深圳市的垃圾分类工作一直走在全国前列，投入了大量人力、物力和财力进行垃圾分类。截至2019年4月，深圳市全市已有807个小区实行垃圾分类2.0标准和3.0标准，其中2.0小区560个，占比69.4%；由2.0升级为3.0小区247个，占比30.6%。虽然投入大，也取得了一定的成效。但是可回收物的可回收潜能仍有较大空间，且目前尚未达到35%的回收利用率。在此情况下，按照“产生多少－收运多少－建设多少处理设施”的被动式生活垃圾管理模式，势必出现“垃圾围城”危机。为破解这一危机，亟需通过立法和修订标准，加强源头减量、全过程分类管理。

（三）为垃圾分类管理条例的实施提供抓手的需要。

2015年6月，市政府颁布了《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》（市政府令277号，以下简称《办法》）。《办法》在生活垃圾分类标准、分类投放、分类收运和分类处理、促进措施等方面进行规范，初步构建了生活垃圾分类管理系统。但是，随着国家对垃圾分类提出了更高的要求，以及经过三年多的实践，我市生活垃圾分类方法和实施路径不断深化，提出了“提高减量率”、“提高参与率”两大目标，建立了分流分类、宣传督导和责任落实三大体系。《办法》和现行标准的不足逐步凸显。目前，深圳市已发布《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例（草案）》征求意见稿，涉及到分类投放、分类收集、分类运输和分类处理全流程，计划于2019年底发布实施。SZDB/Z 152-2015已不适合继续指导生活垃圾分类设施设备配置。为此，有必要在深圳市生活垃圾分类政策法规与标准体系逐步完善的实际情况的基础上，对《生活垃圾分类设施设备配置标准》进行修订。

# 修订的原则与主要内容

## 修订原则

- 前瞻性。紧扣《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》核心思想和具体要求，并借鉴发达国家和地区、国内典型城市垃圾分类的经验，充分考虑5-10年内全市生活垃圾分类的需求，保证标准修订后5-10年不落后；

- 可行性。结合深圳市设施设备配置实际情况，充分考虑标准实施的技术经济可行性，促进生活垃圾分类处理设施的技术水平和管理水平进步，有效保障源头减量。

## 修订主要内容

- 修订了前言、范围、规范性引用文件、术语和定义；

- 新增引言，说明了标准修订的意义；

- 删除了总则，将生活垃圾分类全过程的相关节点划分为分类投放点、分类暂存点、分类转运站、分类处理设施，分类收运车辆连接各类节点，厘清了节点之间的任务边界；

- 根据生活垃圾分类实际情况，用分类投放点和分类暂存点替代了原标准中的分类收集点，细化了相关要求，并删除了资源回收日相关规定；

- 细化了对分类转运站、分类处理设施、分类收运车辆的要求；

- 新增了实施和监督的相关规定；

- 调整简化了原标准附录中的分类标志和收集容器图例。

# 标准主要技术内容

## 适用范围

新标准与现行标准的适用范围基本一致：新标准规定了生活垃圾分类投放点和分类暂存点、分类转运站、分类处理设施、分类收运车辆等设施设备的配置要求以及监督管理要求；现有标准规定了生活垃圾分类收集容器、分类收运车辆、分类收集站、分类转运站、有害垃圾集中转运点和分类标志等内容。

现有标准中的分类收集站即新标准中的分类暂存点。同时，新标准按照生活垃圾集中分类投放点→分类暂存点→分类转运站→分类处理设施实际操作流程对现有标准的布局进行了优化，使标准结构更为清晰合理。

新标准与现行标准的适用对象一致：适用于深圳市行政区域范围内生活垃圾分类设施设备的配置及标志。同时，新标准明确了不适用标准的垃圾范围：不适用于病死畜禽、工业危险废物、医疗废物、一般工业固体废物等其他类型的固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾。此外，根据《深圳市人民政府令（第260号）深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》，装修房屋等工程施工活动中产生的废弃砖瓦、混凝土块和建筑余土以及其他废弃物也不适用此标准。也就是说装修房屋产生的垃圾列入建筑垃圾范畴，不适用于此标准。

## 标准性引用文件

新标准对标准性引用文件的主要修改如下：

（1）更新文件：新标准引用的规范性文件全部更新为不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件；

（2）新增文件5项：《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025）、《住宅区生活垃圾分类操作规程》（SZDB/Z 153）、《生活垃圾处理设施运营规范》（SZDB/Z 233）和《废旧织物回收及综合利用规范》（SZDB/Z 326）。

## 术语和定义

新标准对现有标准的术语和定义进行了删除、增加和调整，改动较大。新标准删除了现有标准15项术语和定义中的14项，只保留了1项定义；新标准增加了8项术语和定义，具体变化如下。

现行标准共有15项术语和定义，分别为生活垃圾分类投放管理人、定时定点相对集中收集方式、资源回收日、生活垃圾分类设备、生活垃圾分类收集容器、生活垃圾分类收运车辆、生活垃圾分类自动回收设备、生活垃圾分类收集点、常设收集点、资源回收日收集点、生活垃圾分类设施、生活垃圾分类收集站、生活垃圾分类转运站、有害垃圾集中转运点和年花年桔。现有标准中除“生活垃圾分类收集点”1项术语和定义改为新标准中“生活垃圾分类投放点”外，其他术语和定义均删除。新标准删除了“生活垃圾分类收运车辆”等行业内熟知的术语定义和不再符合实际需求的“资源回收日收集点”等术语定义；新标准不再重复定义配套标准《住宅区生活垃圾分类操作规程》（SZDB/Z 153）中已有的“生活垃圾分类投放管理人”等术语和定义。

新标准共有10项术语和定义，分别为生活垃圾产生源、住宅区、机关企事业单位、公共场所、生活垃圾分类投放管理人、生活垃圾分类投放点、生活垃圾分类暂存点、生活垃圾分类转运站、生活垃圾分类处理设施和定时定点投放。新增的9项术语和定义主要对生活垃圾产生源类型和生活垃圾分类操作流程的关键环节及容易产生歧义的地方进行了定义，特别是明确了学校（含幼儿园）、医疗（含医院）等容易产生歧义的场所所属的生活垃圾产生源类型。

此外，有关新标准中术语和定义的英文翻译说明如下。

（1）生活垃圾产生源：“source of solid waste”优于“source of household waste”。“生活垃圾”一般对应“solid waste”，比如“城镇生活垃圾”用 “municipal solid waste”，“农村生活垃圾”用“rural solid waste”；而 “household waste”侧重于“居民生活垃圾”。

（2）公共场所：“public space”优于“public place”。place 和 space用作公共场所时，区别不大，如wiki百科定义：A public space is a place that is generally open and accessible to people. 例句：Roads (including the pavement), public squares, parks and beaches are typically considered public space。但space的含义更偏向于抽象的空间，place的含义更偏向于人们可以感知的物理空间。

（3）生活垃圾分类投放点：“drop-off point in compliance with waste separation”、“drop-off point for waste separation”和“waste separation and drop-off point”中，“drop-off point in compliance with waste separation”最优，含义为“与垃圾分类法律法规相配套的投放点”。一是因为习惯上将waste separation视作人们在产生源（如家中）将不同组分垃圾分开的过程，这是一个过程，投放点（drop-off point）只是为了延续和保持这个过程，用for 衔接比用and好；二是因为欧美国家一般只用recycling drop-off points/locations 和 kerbside/curbside collection两个概念，前者就是居民将可回收物投放到一个固定地点（类似于我们的废旧织物回收箱、废品收购站），后者就是居民将垃圾投放到家门口的分类垃圾桶里面，然后垃圾车沿路收集；三是因为深圳的做法是先有数量多的投放点、再汇聚到数量少的收集点，故将drop-off point与collection point 分开。

（4）生活垃圾分类收集点：“collection point in compliance with waste separation”优于“collection point for waste separation”和“waste separation and collection point”，原因和上述生活垃圾分类投放点取“drop-off point in compliance with waste separation”相同。

（5）生活垃圾分类暂存点：collection point in compliance with waste separation。

（6）生活垃圾分类转运站：transfer station in compliance with waste separation。

（7）生活垃圾分类处理设施：treatment facility in compliance with waste separation。具体定义为：按照生活垃圾分类的有关要求，专门用于对已分类生活垃圾进行破碎、分选、打包等预处理或回收利用、堆肥、焚烧等资源化处理操作的设施。其中的资源化处理包含了可回收垃圾的回收利用、易腐垃圾的堆肥化处理、生活垃圾的焚烧处理等。

（8）定时定点收集：regular collection at a fixed point。

## 生活垃圾分类投放点和分类暂存点

### 一般规定

新标准4.1.1条和4.1.2条要求产生源应设置分类投放点和分类收集点，分类投放点和分类暂存点的配置应符合城市规划，布局合理、标志醒目、引导性强、便于管理，有利于提高垃圾分类参与率、收集率等分类成效。有关垃圾分类的评价指标，可参见修订后的SZDB/Z 153标准。

新标准4.1.3条放宽了对分类投放指引牌的要求。现行标准要求住宅区应在生活垃圾收集点的显著位置设置公告牌，公示生活垃圾投放时间；而根据《深圳市住宅区（城中村）生活垃圾分类设施设置及管理要求》（深城管联席办﹝2017﹞17号），分类投放点应设置分类投放指引牌，内容与生活垃圾分类投放指引一致。截至2019年4月，深圳市全市已有807个小区实行垃圾分类2.0标准和3.0标准，根据2019年10月实地调研情况，实行2.0标准和3.0标准的试点小区均在分类投放点设置了分类投放指引牌，且内容与生活垃圾分类投放指引一致。但是，考虑到确实存在分类投放点空间有限、分类投放指引牌宣传指引的实际效果有限等问题，且随着智能手机的普遍使用可通过手机推送分类投放指引即可达到宣传分类投放指引的效果，新标准对分类投放点设置分类投放指引牌不做强制性规定，改为“各类生活垃圾产生源宜设置醒目的分类投放点指示牌，指示牌的格式和内容由主管部门确定；所配备分类收集容器的颜色和分类标志应执行GB/T 19095的规定和主管部门的有关要求，统一规范、清晰醒目”。

新标准4.1.4条要求住宅区应配备分类暂存点，且提出了对分类暂存点分类标志的要求。

新标准和4.1.5条针对生活垃圾分类集中投放点或生活垃圾分类暂存点使用垃圾分类智能回收设备的情况，提出应符合本章有关要求。

新标准4.1.6条对使用气力收集管道进行分类收集提出了要求，为避免湿度大的有机易腐垃圾的污染，气力收集管道仅适用于含水率较低的可回收物和其他垃圾。

### 住宅区

相比于现行标准，新标准主要变化之处为：（1）对住宅区生活垃圾分类由“三分类法”改为“四分类法”；（2）删除了现行标准有关“资源回收日收集点”的相关要求；（3）调整了分类投放点的设置要求；（4）细化了有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾和分类暂存点的具体要求。

新标准4.2.1条明确规定“住宅区应开展有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾4类垃圾的分类投放和收集”，而现行标准5.2.1条规定的是“住宅区应配置可回收物、有害垃圾、其他垃圾三类收集容器，开展厨余垃圾分类的住宅区应增加配置厨余垃圾收集容器”，即现行标准对厨余垃圾不作强制分类要求，而新标准则要求对厨余垃圾作强制分类要求。

现行标准5.2.2条规定“生活垃圾分类收集点应分常设收集点和资源回收日收集点”，新标准对四分类垃圾分类投放点和分类暂存点都作了相应规定，有关资源回收日的做法也不再实行。因此，新标准删除了所有有关“资源回收日”的规定。

新标准4.2.2条要求住宅区应布设生活垃圾集中分类投放点，集中摆放有害垃圾、可回收物、厨余垃圾以及其他垃圾的收集容器，并对四类生活垃圾收集容器的用途和规格提出了细化要求。

新标准4.2.3条规定了住宅区生活垃圾集中分类投放点的布设密度。新标准4.2.3条则按照深圳市开展试点小区分类的实际情况（每170户设1处分类投放点较为合理），确定每150～200户设置1处分类投放点，且以服务半径不超过70m作为限制条件。70m是根据《环境卫生设施设置标准》（CJJ27）中第3.2.5“垃圾收集点的服务半径不超过 70 m”确定，在这一点上现行标准和新标准是统一的。新标准还规定：每栋户数超过200户的超高层住宅或公寓仍可按每栋1处的原则设置集中分类投放点。现行标准对分类收集点的设置要求为“多层住宅、中高层住宅和高层住宅宜分别按每4栋、2栋和1栋的标准设置一处常设收集点。常设收集点占地面积不宜小于 2m×0.8m，服务半径应不超过 70m。”现行标准主要是根据楼层高度确定分类投放点的设置数量，且以服务半径不超过70m作为限制条件。新标准参考了上海、广州、成都等其他地区相关标准中分类投放点的设置要求：

- 上海的生活垃圾分类投放点设置数量要求为：一个小区至少设1个有害垃圾分类投放点；每35户配备240L的易腐垃圾桶和其他垃圾桶各1个；可回收物分类投放点根据实际情况酌情配备。

- 广州的分类投放点设置要求为：一个小区至少设1处可回收分类投放点，对于高楼层每1500户设1处，而低楼层的服务半径为1000米；每200～300户设1处厨余垃圾和其他垃圾分类投放点，且服务半径不超70米；一个小区至少设1处有害垃圾分类投放点。

- 成都：非电梯公寓，120户以内设1处四分类点，每120～350户设1～2处四分类点；高层电梯公寓，宜每单元设1处四分类点；别墅和排屋类，宜每4户设1处四分类点。

- 广西对分类投放点的要求和广东广州的非常类似：一个小区至少设1处可回收分类投放点，高层按1500户设1处，低层按1000米服务半径；易腐垃圾和其他垃圾的分类投放点按200～300户设1处，且服务半径不超70米。

- 重庆市有关生活垃圾分类投放点的要求比较细致：每50～120户设1处易腐垃圾和其他垃圾的组合桶，易腐垃圾每30户设60L桶1个，每50户设120L桶1个；其他垃圾桶每30户设120L桶1个，每50户设240L桶1个；可回收分类投放点宜以2000～2500户设1处，或服务半径不超500米；有害垃圾分类投放点1个小区至少设1处，用120L或240L桶，此外，布置在楼道的小桶容量宜取10L或20L；一个小区至少设1处可回收物四分类点，每2000～2500 户设1处，且服务半径不超1000米。

通过与上述5个典型地区作比较，深圳市新标准中对分类投放点的设置数量要求最为严格，居民投放最为便利。

新标准4.2.4条对厨余垃圾、其他垃圾的收集容器兜底数量提出了要求，以避免发生垃圾容器满溢的现象。

新标准4.2.5条说明生活垃圾集中分类投放点一般设置在楼宇架空层等公共区域，如设置在户外，应采取防雨防晒措施。集中分类投放点应硬化地面，配备洗手池，连接污水管网，以消除二次污染。

新标准4.2.6条对可回收物中废旧织物投放点作了要求，“专为废旧织物单独摆放的收集容器，可设置在住宅区主要出入口、物业服务中心等人流量较大的位置。废旧织物应配备专门的废旧织物回收箱，具体执行SZDB/Z 326的有关规定。”

新标准4.2.7条说明了垃圾分类暂存点的要求。生活垃圾分类暂存点的目的是为了暂时存放已分类的生活垃圾，并衔接分类收运系统。分类暂存点可由多块区域共同组成，有害垃圾、可回收物的暂存点与厨余垃圾、其他垃圾的分类暂存点不同，前者清运周期较长，应设置合适大小的区域或利用架空层、地下车库、绿化带、物业服务中心的空闲区域进行设置；后者清运周期较短（日产日清），应便于日产日清，靠近道路，但避开主要人流、车流轴线。考虑到深圳市土地资源极其紧张的实际矛盾，新标准不再对分类暂存点的具体用地面积做要求。

新标准4.2.8条明确楼层撤桶和禁止住宅区户外活动场所摆放其他垃圾桶，具体要求：住宅区内除生活垃圾集中分类投放点、单独为投放废旧织物摆放的收集容器以及生活垃圾分类暂存点之外，不得在楼层、户外活动区等公共区域摆放垃圾收集容器或堆积垃圾。这是因为《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例（草案）》第二十二条【居住区分类投放点】中明确“居住区居住楼层公共区域不得摆放生活垃圾收集容器，居住区公共区域（含地下停车场）除生活垃圾集中分类投放点外，不得摆放用于收集其他垃圾的容器。”

新标准4.2.9条首次提出了垃圾分类宣教视频的要求，要求：有条件的住宅区，宜在主要出入口、物业服务中心、入户大堂、电梯间等人流节点重复播放垃圾分类投放的宣传视频。

### 机关企事业单位

相比于现行标准，新标准主要变化之处为：（1）增加了集中供餐的机关企业事业单位开展餐厨垃圾分类投放和收集的要求；（2）现行标准将学校、医院列入机关企事业单位，新标准中的机关企事业单位包含了学校，但医院列入公共场所；（3）删除了现行标准有关户外活动场所配备其他垃圾收集容器的要求；（4）增加了办公室内不宜设置垃圾分类收集容器的要求；（5）增加了厨余垃圾和其他垃圾日产日清的要求等。新标准将医院归入生活垃圾产生源中的公共场所，因为公立医院虽然性质上属于事业单位，但其人员流动大不符合机关企事业单位人员相对较稳定的定义描述。

新标准4.3.1条明确规定了垃圾分类类型：“机关企事业单位应开展有害垃圾、可回收物、其他垃圾3类垃圾的分类投放和收集；实行集中供餐的，还应开展餐厨垃圾的分类投放和收集。”

新标准4.3.2条保留了现行标准的部分要求（a条和b条），在现行标准的基础上进行了细化；同时新增了集中供餐的机关企业事业单位开展餐厨垃圾分类投放和收集的要求（c条）。“机关企事业单位应根据人员数量、人员结构、建筑特点等因素，合理布局生活垃圾分类投放点，按需配备外观与单位性质相协调的分类收集容器，具体要求如下：a）有害垃圾的分类投放点，每个机关企事业单位至少应设置1处，可设置在入户大堂、电梯间、卫生间等人流量较大的室内位置。每个分类投放点配备1个有害垃圾收集容器。b）可回收物、其他垃圾的分类投放点，每个机关企事业单位应设置至少1处，条件允许的，可每层楼设置至少1处，宜设置在楼梯口、电梯间、卫生间等人流量较大的室内位置。每个分类投放点应配备1个可回收物收集容器和若干个其他垃圾收集容器，规格一般为120L或240L。c）	实行集中供餐的机关企事业单位，在集中供餐位置设置餐厨垃圾和其他垃圾的分类投放点，应根据用餐人数和餐厨垃圾产生量，配置餐厨垃圾收集容器和其他垃圾收集容器，规格一般为120L或240L。餐厨垃圾收集容器宜带滤水功能。

新标准4.3.3条要求机关企事业单位的分类投放点应配备足够数量和合适规格的分类收集容器，并及时清除已分类垃圾，不得出现容器满溢的现象。

新标准4.3.4条对分类暂存点的布设提出了要求。机关企事业单位应至少设置1处生活垃圾分类暂存点。如果空间有限，可选择合适的分类投放点兼作分类暂存点。分类暂存点的存放容器宜为240 L或660 L的标准塑料垃圾桶，容器数量应满足各类垃圾的清运频次要求，确保垃圾不落地且不被重新混合。其他垃圾、餐厨垃圾应当在24小时内收运。

新标准4.3.5条同样延续了“楼层撤桶”的思想，推动人们遵守分类投放的要求。除生活垃圾集中分类投放点、生活垃圾分类暂存点外，机关企事业单位的办公室、会议室、户外活动区等场所不宜再摆放垃圾收集容器或堆积垃圾。

### 公共场所

相比于现行标准，新标准主要变化之处为：（1）增加了对园林绿化场所开展绿化垃圾收集的要求；（2）取消了现行标准对城市公园主、次路及各级保洁道路设置其他垃圾桶数量的要求；（3）增加了对公共场所分类暂存点的要求；（4）集贸市场应配备易腐垃圾收集容器。

新标准4.4.1条明确要求公共场所应开展可回收物、其他垃圾2类垃圾的分类投放和收集；经营性餐饮场所和食堂、集贸市场、园林绿化场所等产生较多易腐垃圾（餐厨垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾等）的公共场所，还应分别开展餐厨垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾的分类投放和收集。其中，公共场所至少应开展可回收物、其他垃圾2类垃圾的分类投放和收集，与现行标准一致。园林绿化场所开展绿化垃圾收集为新增要求。

新标准4.4.2条在公共场所集中分类投放点的布设方面，与现行标准有较大的区别。现行标准5.4.2条“城市公园主、次路应按间隔 50～70m 配置 1 个其他垃圾收集容器，支路应按间隔 80～100m 配置1 个其他垃圾收集容器，游人集中处（如休息亭、休闲区等）应配置至少 1 组可回收物和其他垃圾两类收集容器”和5.4.3条“特级保洁道路、一级保洁道路应按间隔 25～50m 配置 1 个其他垃圾收集容器，二、三级保洁级道路应按间隔 50～100m 配置 1 个其他垃圾收集容器。公共汽车上落站点、地铁站出入口、步行街出入口宜配置至少 1 组可回收物和其他垃圾两类收集容器”。新标准结合深圳市目前管理实际和SZJG 27修订的情况，删除了有关道路两旁分类垃圾箱布设间隔的要求，只要求对人流量多的城市道路路口和公共交通运营场所（公交站）等设垃圾桶，不再要求在道路两旁按间隔设置垃圾桶。此外，为了与2018年12月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十九次会议最新修订的《深圳经济特区控制吸烟条例》内容保持一致，新标准4.4.2第d条要求“公共场所禁烟区域的生活垃圾分类投放点，不应配置烟灰缸等盛放烟灰的器具”。

新标准4.4.3条提出了公共场所分类暂存点的要求和以餐厨垃圾、果蔬垃圾为主的易腐垃圾及其他垃圾日产日清的要求，具体为“公共场所应在合适的地方设置生活垃圾分类暂存点，配备的容器数量应能保证易腐垃圾（主要指餐厨垃圾、果蔬垃圾）、其他垃圾在24小时内收运的要求，确保垃圾不落地且不被重新混合。”

### 生活垃圾分类转运站和分类处理设施

相比于现行标准，新标准主要变化之处为：（1）新标准明确各区必须设至少1处有害垃圾、可回收垃圾、易腐垃圾和其他垃圾转运站；（2）细化了对有害垃圾、可回收垃圾、易腐垃圾和其他垃圾转运站的具体要求。

现标准对生活垃圾分类转运站要求的文字说明较少，且将有害垃圾集中转运点单独列出来。新标准细化了对有害垃圾、可回收物、易腐垃圾和其他垃圾转运站的要求，并将四类垃圾转运站的要求分别列出，条理更为清楚。

新标准的5.1部分为有害垃圾中转点的要求。

新标准第5.1.1条提出了对有害垃圾中转点的数量要求，各行政区应设置至少1处有害垃圾中转点，用于辖区内有害垃圾的中转存放。

新标准的5.1.2条提出了对有害垃圾中转点的硬件条件要求，有害垃圾中转点的硬件条件应按照危险废物暂存场所的要求进行设置。部分条文与现行标准的要求一致。

新标准的5.1.3条新增了对有害垃圾中转点的出入口、称重计量区域、暂存区域应建立具有联网的现场视频监控系统。本部分明确要求运营单位应在全场运营工艺的关键节点安装视频监控系统，参考了《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》的规定，对有害垃圾中转的关键节点提出了视频监控设置及要求。

新标准的5.1.4条新增了对有害垃圾中转点运营维护方的要求，“有害垃圾中转点由各行政区有害垃圾的分类收运单位负责运营维护。中转点内有害垃圾积累到一定量后，由具有危险废物收集经营许可资质的单位及时运至相应的分类处理设施或更高层级的中转点。”

新标准的5.1.5条提出从有害垃圾中转点转出的有害垃圾应执行危险废物联单制度，因为根据2016年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，危险废物非法排放3吨即可入刑。有害垃圾分类后，若不执行危废管理相关规定，则会留下隐患。

相应地，新标准的5.2部分为可回收物中转点的具体要求，全部为在现行标准基础上新增的内容。

新标准的5.2.1条提出了对可回收物中转点的数量要求，也为每区至少设置1处。

新标准的5.2.2条提出了对可回收物中转点的基本硬件条件要求。

新标准的5.2.2条提出了对可回收物中转点的消防安全要求，以免可回收物中转点发生火灾等安全事件。

新标准的5.2.4条提出了对可回收物中转点的设施设备条件要求。“可回收物中转点、集散场应设置废旧家具的拆解、破碎、分选设备，还可酌情设施废旧织物、玻璃、金属、塑料、纸类的破碎、分选、压缩、打包设备。设置破碎分选设备的中转点，应配有相应的防尘、除臭、降噪等措施。”

新标准的5.3部分为易腐垃圾和其他垃圾的转运站的要求。

新标准的5.3.1条提出了易腐垃圾的收运模式。易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾）一般从产生源直接运输至分类处理设施，或在产生源处采用小型处理机就地处理。当需要在收运途中压榨制浆使易腐垃圾分离为浆液和干渣时，可设置易腐垃圾转运站，分离后的浆液和干渣使用不同类型车辆运往分类处理设施。

新标准的5.3.2条提出易腐垃圾的转运站，可单独新建，也可结合其他垃圾转运站统筹建设。

新标准的5.3.3条提出易腐垃圾转运站的规模应根据分类成效，分阶段制定。

新标准5.3.4保留了现行标准的要求，“易腐垃圾和其他垃圾的转运站，还应符合CJJ/T 47的相关要求”。

新标准的5.4部分为生活垃圾分类处理设施的要求，对应现行标准第10节分类处置方式。相比于现行标准，主要变化有：（1）增加了年花年桔的处理要求；（2）细化了废旧家具的处理方法；（3）增加了废旧织物处理设施的要求；（4）增加了厨余垃圾处理模式。

新标准5.4.1条与现行标准一致。

新标准的5.4.2条相比现行标准，明确了“有害垃圾应交由具有危险废物处置经营许可资质的企业进行资源化利用或无害化处置”，而现行标准说的是“有害垃圾应交由符合规定的企业进行无害化处理。”

新标准的5.4.3条新增了各行政区应设置至少1处年花年桔处理的专用设施的要求。

新标准的5.4.4条细化了废旧家具的处理方法“废旧家具拆解、破碎、分选出的金属、海绵、木材等高价值废物，以及废旧织物、玻璃、金属、塑料、纸类，应资源化利用。废旧家具拆解、破碎、分选出的残余物，作为其他垃圾处理。

新标准的5.4.5条提出“废旧织物处理设施应执行SZDB/Z 326的相关规定。”

新标准的5.4.6条明确了厨余垃圾的处理模式。易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾）处理宜从以下模式中选择：a）在产生源处设置小型处理机，就地处理易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）；b）使用密闭槽罐车或其它密闭容器，将易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）从分类暂存点直接运输到分类处理设施；c）将易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）密闭运输至转运站压榨制浆，分离出的浆液用槽罐车运至易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）处理设施，分离出的干渣作为其他垃圾处理；d）	绿化垃圾宜就近堆肥处理。”

新标准5.4.7条与现行标准一致。其他垃圾应优先采用焚烧方式处理，其他垃圾处理设施的运行，应执行SZDB/Z 233的相关规定

### 分类收运车辆

新标准中6.1部分为分类收运车辆的一般规定，与现行标准相比，新标准第6.1.5条新增了鼓励使用新能源车分类收运生活垃圾的要求，其他（6.1.1条至6.1.4条）与现行标准一致。

现行标准中关于有害垃圾收运车辆的要求是“集中转运废电池、废灯管等有害垃圾的收运车辆，应采取防止污染环境的措施，按照规定办理危险废物转移手续，严格执行国家交通部《道路危险货物运输管理规定》”，新标准6.2.1条改为将有害垃圾从中转点运往分类处理设施或更高层级中转点的车辆，应具有危险废物收集经营许可资质，符合HJ 2025有关危险废物收集和运输的要求，强调了有害垃圾从中转点运往其他地方需由有资质的企业负责，并符合HJ 2025有关危险废物收集和运输的要求。另外，新标准6.2.2条 强调不同类型有害垃圾在运输过程中的隔离。

对于可回收的运输，新标准6.3.1条规定玻璃、金属、塑料、纸类以及废旧家具、废旧织物在运输途中的隔离。新标准6.3.2条规定年花年桔运输途中应采取保护措施。

对于易腐垃圾的运输，新标准6.4.1和6.4.2条规定从分类暂存点运送至分类转运站，易腐垃圾和其他垃圾可用同一辆车运输，但应隔离存放且保持密闭；但是从分类转运站运送至分类处理设施，应分别使用专用车辆分别运输。

此外，新标准6.4.3规定餐厨垃圾应使用密闭槽罐车收集和运输。

新标准6.4.4条与现行标准保持一致。

### 实施与监督

新标准增加了实施与监督的内容，主要包括设施设备的维护责任人、分类投放管理人的职责等，具体包括以下几点。

（1）生活垃圾产生源的分类投放点、分类暂存点、配套的收集容器、相应的指示标志、投放指引等设施设备和附属配件的设置和维护责任人（新标准7.1.1条）；

（2）有害垃圾中转点，以及相应的设备和附属配件的设置和维护责任人（新标准7.1.2条）；

（3）可回收物中转点、集散场，以及相应的设备和附属配件的设置和维护责任人（新标准7.1.3条）；

（4）易腐垃圾和其他垃圾的转运站，以及相应的设备和附属配件的设置和维护责任人（新标准7.1.4条）；

（5）生活垃圾分类收运车辆的设置和维护责任人（新标准7.1.5条）；

（6）生活垃圾分类投放宣传、引导和监督的责任人（新标准7.2.1条）；

（7）分类投放管理人的职责（新标准7.2.2条）；

（8）住宅区生活垃圾分类投放操作标准（新标准7.2.3条）；

（9）主管部门的职责等（新标准7.2.4条）。

# 主要效益

## 环境效益

《生活垃圾分类设施设备配置标准》为深圳市实行生活垃圾分类提供了政策和技术支持，作为《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》的配套标准，为管理条例的有力实施提供了抓手。《生活垃圾分类设施设备配置标准》对垃圾分类投放、分类收集和转运、分类处理等全流程提出了要求，有利于分类垃圾真正实现资源化利用，从而达到源头减量的目的，破解“垃圾围城”的危机。

## 社会效益

新标准的实施有助于深圳市垃圾分类工作的推进，有助于提高社会公众的环保意识、养成良好的生活习惯，更有助于提高环境质量，提高城市生态文明水平，打造国家生态文明的先行示范区。

# 实施建议

为确保本标准的顺利实施，切实保障生活垃圾分类设施发挥实效，建议：

（1）明确生活垃圾分类投放管理人职责，建立有效的绩效考核机制；

（2）加强宣传引导，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯；

（3）强化关键环节的监管。重点加强对分类投放点投放行为、分类收集点、分类处理设施等关键环节的监督，切实做到前端分类的垃圾后端不混收、分别资源化利用；

（4）政府相关部门为专业企业分类收集点和处理点选址困难等问题提供支持。

# 参考文献

新标准制定主要参考了以下文献：

（1）《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例（草案）》；

（2）《深圳市人民政府令（第260号）深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》；

（3）《深圳市住宅区（城中村）生活垃圾分类设施设置及管理要求》（深城管联席办﹝2017﹞17号）；

（4）《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》；

（5）上海市城市生活垃圾分类设施设备配置导则（试行）,（沪建交联〔2012〕27号）；

（6）上海市绿化和市容管理局等3部门关于《规范有害垃圾全程分类管理》的通知（2018年10月31日）；

（7）广州市《生活垃圾分类 设施配置及作业规范》（DBJ440100/T 238—2015）［S］；

（8）成都市《生活垃圾分类设施设备设置规范》（DB5101/T 3—2018）［S］；

（9）广西壮族自治区《城市生活垃圾分类设施配置及作业规范》（DB45/T 1896—2018）［S］；

（10）重庆市城市管理局关于《重庆市城市生活垃圾分类收运设施配置及管理导则》（试行）（2019年3月）。